## Slide 1: Sécurité des patients en chirurgie
Traoré Salah Idriss Séif

## Slide 2: Organisation du bloc opératoire
Traoré Salah Idriss Séif

## Slide 3: Définition
Enceinte dédiée à des actes invasifs
  diagnostics ou thérapeutiques
  ponction, endoscopie, chirurgie à ciel ouvert
  Programmés, en urgence, ambulatoires
Recours aux équipements adéquats
Utilisant toutes les compétences requises
=> Sécurité des patients

## Slide 4: Définition
Plateau technique
  Équipement
  Organisation du travail
  Hygiène
Réalisation d’actes techniques comportant des risques :
  Anesthésiques
  Infectieux
  Liés aux agents physiques employés

## Slide 5: Définition
Secteur stratégique de l’hôpital
  Aspects financiers, aspects règlementaires
  Visibilité : qualité, technicité
  Différents processus supports :
  Buanderie, stérilisation, maintenance, PCI
  Gestion des lits, coordination
  Réanimation, laboratoires, banque de sang,

## Slide 6: Architecture du bloc opératoire

## Slide 7: Infrastructure
Secteur opératoire géographiquement et fonctionnellement individualisé (quartier opératoire)
Bloc unique « central » : impératif de mutualisation => salles polyvalentes
  Obstétrique, actes nécessitant du matériel lourd, spécifique
  Urgences, « septique »/ « hyper propre »
  Sites hors bloc : imagerie, imagerie interventionnelle, endoscopie…

## Slide 8: Infrastructure
Impératifs architecturaux
  Prise en compte de l’activité et des équipements : enceinte plombée (amplificateur de brillance, scanner)
  Organisation spatiale (salles opératoires/salle annexes)
  Proximité : stérilisation, imagerie/interventionnelle, réanimation
  Conception concertée impliquant les utilisateurs
  Évolutivité : réaménagements, extension…

## Slide 9: Infrastructure
Impératifs de l’hygiène
  Sol, murs, plafonds : revêtement spécifique
  Éléments plafonniers, éléments incrustés au mur
  Flux laminaire, température réglable (normes ISO)
  Circuit respectant la marche en avant : différentes zones d’asepsie
  SSPI : dimensionnée selon le bloc opératoire…

## Slide 10: Zones d’asepsie du bloc

## Slide 11: Vestiaires et circuits au bloc
  Vestiaires spécifiques
  Marche en avant

## Slide 12: Infrastructure
Installations électriques : sécurité!
  Norme NFC 15-211, février 2007 (locaux à usage médical groupe 2)
  Aucune coupure ou coupure de courant très brève (< 15s)
  Limiter et détecter les courants de fuite
  Source de remplacement (éclairage) en moins de 0,5s pour > 1h
  Dispositif de préparation au risque électrique et de gestion de crise : essais périodiques, 3 sources indépendantes
Notes: Penser aux systèmes de prises distinctes (réseau ondulé)

## Slide 13: Infrastructure
Traitement de l’air
  Flux variable : laminaire, unidirectionnel
  Surpression entre les zones du bloc
  Eau
    Qualité variable : propre (soins standards), bactériologiquement maitrisée (lavage chirurgical), stérile (rinçage après DHN)
    Système de suppléance, autonomie
Notes: Penser aux systèmes de prises distinctes (réseau ondulé)

## Slide 14: Bloc central

## Slide 15: Organisation du bloc opératoire

## Slide 16: Bloc : cher, complexe, à risque
Investissement matériel et salles, ressources humaines

## Slide 17: Bloc cher : équipements
  Équipements lourds : choix raisonné et adapté à l’activité, au niveau de technicité et au contexte environnemental
    Tables opératoires
    Éclairages
    Bras plafonniers
    Matériel anesthésique et chirurgical

## Slide 18: Bloc : complexe
  Au centre de l’organisation de plusieurs activités
  Nombre et diversité des acteurs
  Interactions multiples : unités de soins, consultations, stérilisation, brancardage, logistique, imagerie…
  Influence le fonctionnement des autres unités
  Subit les aléas des autres unités

## Slide 19: Bloc à risque
Haute technicité des actes réalisés
    Incidents, accidents
    Évènements indésirables
Installations et équipements lourds et divers
    Dysfonctionnements et pannes
    Rupture de fourniture en électricité, eau, froid…
Enjeux majeurs de sécurité et de qualité des soins : maintenance préventive (+++)

## Slide 20: Différents acteurs
Chirurgiens et opérateurs spécialisés
Anesthésistes
Surveillant d’Unité de Soins (SUS)
Infirmiers (ères) : IDE, chirurgie, anesthésie
Aides-soignants
Pharmaciens
Ingénieurs biomédicaux, visiteurs…

## Slide 21: Préalables
Évaluer les besoins : cohérence technique et fonctionnelle
Définir les circuits : intervenants et matériel (sécurité, hygiène…)
Définir les rôles (décrets de compétence)
Communiquer : écouter, informer, concerter
Évaluer : EPP, audit

## Slide 22: Une organisation
Formalisée (validée par les instances de l’établissement),
Élaborée par les professionnels concernés,
Validée par les instances de l’établissement
Et connue de tous

## Slide 23: Une organisation
Planification, organisation concertée intégrant les urgences
Continuité / transmission précise des informations
Suivi des événements indésirables graves

## Slide 24: Fonctionnement spécifique
Notes: Commission des utilisateurs du bloc
Validation des règles de fonctionnement élaborées par le conseil de bloc
Et consignées dans la charte du bloc
2. Conseil de bloc : élabore les règles de fonctionnement du bloc opératoire
Organise le plateau technique (optimisation)
  Vacations
  Règles de programmation
  Règle d’ordonnancement
  Règles de régulation
Garantie de la qualité et de la sécurité de la PEC
Définition des conditions de travail des personnels
Suivi des indicateurs de pilotage

## Slide 25: Conseil de bloc
Organise le plateau technique (optimisation)
  Vacations
  Règles de programmation
  Règle d’ordonnancement
  Règles de régulation
Garantie de la qualité et de la sécurité de la PEC
Définition des conditions de travail des personnels
Suivi des indicateurs de pilotage
Notes: Élabore les règles de fonctionnement du bloc opératoire
Chef de bloc, 2 chirurgiens, 1 représentant de la direction, 2 ARE

## Slide 27: Conseil de bloc

## Slide 28: Cellule de supervision du bloc
Ordonnancer les programmes
Réguler les programmes journaliers
Production des indicateurs au conseil de bloc
Suivi des commandes de dispositifs médicaux
Suivi des équipements et matériels
Réunions hebdomadaires de programmation

## Slide 29: Normes et procédures du bloc opératoire
Organisation du bloc opératoire
Circuit du patient
Procédures du bloc opératoire
Normes au bloc opératoire
Protocoles de prise en en charge (élaboration consensuelle)
Suivi-évaluation des pratiques et des indicateurs

## Slide 30
Tableau de bord des indicateurs du Bloc Commun
Chart: NB Interventions par spécialité
| ORTHOPEDIE | VISCERAL | UROLOGIE | OPHTALMOLOGIE | ORL | GYNECOLOGIE | CESARIENNES | VASCULAIRE | CARDIOLOGIE
NB Interventions | 112 | 125 | 34 | 51 | 23 | 30 | 42 | 34 | 40
Chart: Durée enchainements par spécialité
| 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60
Ortho | 20 | 17 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viscéral | 25 | 24 | 27 | 30 | 23 | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 8 | 0
ORL | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux ouverture Bloc = 80 %
Taux occupation Bloc = 71 %
Chart: 
| Durée ouverture | TVO | Temps opératoire
Durée | 200 | 160 | 100
TNU | 0 | 0 | 60
Débordement | 0 | 0 | 32
Chart: 
| Durée ouverture | TVO | Temps opératoire
Durée | 200 | 160 | 100
TNU | 0 | 0 | 60
Débordement | 0 | 0 | 32
Chart: 
| Durée ouverture | TVO | Temps opératoire
Durée | 200 | 160 | 100
TNU | 0 | 0 | 60
Débordement | 0 | 0 | 32
Chart: 
| Durée ouverture | TVO | Temps opératoire
Durée | 200 | 160 | 100
TNU | 0 | 0 | 60
Débordement | 0 | 0 | 32
Chart: 
| Durée ouverture | TVO | Temps opératoire
Durée | 200 | 160 | 100
TNU | 0 | 0 | 60
Débordement | 0 | 0 | 32
Chart: 
| Durée ouverture | TVO | Temps opératoire
Durée | 200 | 160 | 100
TNU | 0 | 0 | 60
Débordement | 0 | 0 | 32
Salle 1
Tx Ouv.= 92,5 % Tx Occup. = 65 %
Salle 2
Tx Ouv.= 92,5 % Tx Occup. = 65 %
Salle 3
Tx Ouv.= 92,5 % Tx Occup. = 65 %
Salle 4
Tx Ouv.= 92,5 % Tx Occup. = 65 %
Salle 5
Tx Ouv.= 92,5 % Tx Occup. = 65 %
Salle 6
Tx Ouv.= 92,5 % Tx Occup. = 65 %

## Slide 31
Chart: 
| TVO | Temps opératoire
Durée | 160 | 120
TNU | 0 | 40
Débordement | 0 | 20
Chart: 
| TVO | Temps opératoire
Durée | 140 | 120
TNU | 0 | 20
Débordement | 0 | 20
Chart: 
| TVO | Temps opératoire
Durée | 40 | 20
TNU | 0 | 20
Débordement | 0 | 10
Chart: 
| TVO | Temps opératoire
Durée | 41 | 10
TNU | 0 | 31
Débordement | 0 | 0
ORTHO
Tx Occup. = 65 %
VISCERAL
Tx Occup. = 85,7 %
UROLOGIE
Tx Occup. = 50 %
OPHTALMO
Tx Occup. = 83,3%
ORL
Tx Occup. = 65 %
Taux d’occupation par spécialité (journée)
Taux de permanence des soins
Indicateurs par spécialité
Chart: Viscéral
| TVO | Tps Opér. PDS | Taux PDS
VISCERAL | 140 | 20 | 14.2857
 | 0 | 0 | 0
Chart: UROLOGIE
| TVO | Tps Opér. PDS | Taux PDS
UROLOGIE | 40 | 10 | 25
Chart: ORTHO
| TVO | Tps Opér. PDS | Taux PDS
ORTHO | 160 | 20 | 12.5
Chart: 
| TVO | Temps opératoire
Durée | 30 | 25
TNU | 0 | 5
Débordement | 0 | 1
Chart: ORL
| TVO | Tps Opér. PDS | Taux PDS
ORL | 41 | 0 | 0
Chart: OPH
| TVO | Tps Opér. PDS | Taux PDS
OPHTALMOLOGIE | 30 | 0 | 0

## Slide 32: Principaux constats
Taux d’ouverture : xx
Taux de débordement : xx
Taux d’occupation : xx
Fins précoces : xx
Vacations vides : xx
Démarrages tardif s: xx
Temps inter-interventions xx
Nombre de salles : xx
xxxx
xxx
xxxx
Des enjeux de dimensionnement du bloc et des vacations?

## Slide 33: Analyse des indicateurs

## Slide 34: Pistes d’amélioration
Optimiser l’organisation du bloc opératoire
Volet opérationnel
Volet
capacitaire
Dimensionnement et planification des vacations
Adéquation ressources/compétences/
activités
Régulation/supervision
Ordonnancement
Programmation
Gouvernance / Pilotage
34

## Slide 35: Principaux constats
Le temps de passage moyen en SSPI est de xxx minutes.
Détail du temps de passage moyen en SSPI par salle
xxx
[Extraction Onglet « TdB détaillé »]
Zoom sur le temps de passage en sspi

## Slide 36: Principaux constats
[commentaires sur les règles d’armement des salles]
[Exemple]
Zoom sur l’armement des salles

## Slide 37
Système d’information
Environnement et Infrastructure
Fonctions hôtelières et approvisionnements
Ressources humaines
RESSOURCES TRANSVERSALES
Organisation de la qualité et de la gestion des risques
PRISE EN CHARGE DU PATIENT
SATISFACTION DU PATIENT
PARCOURS DU PATIENT
Dossier du patient
Prises en charge spécifiques
Interfaces cliniques et médico-techniques
Accueil
Sortie

## Slide 38: Conclusion
Impératif de qualité et sécurité des soins : lutte contre les IAS
  Hygiène
  Sécurité des acteurs
Souci d’efficience et de rentabilité : activité importante
Multiplicité des acteurs et des procédures
=> coordination efficace
  Cadres formalisés
  Monitorage de l’activité et de l’organisation
  Processus d’amélioration continue : la certification

## Slide 39: Merci